## 特記
講習会の質疑回答からの訂正
ＲＣ造の耐震診断書式
簡易耐震指標値の判別表において
プロットする階は Ｉs値の最も低い階
（壁式構造） |  |  | とします。（マニュアルを訂正します。）
v0107での改訂
わが家の耐震診断支援特別委員会作成 2002.6.20 |  |  | 査証用シート（査証印欄付き）を印刷できるようにしました。
v0108での改訂
表紙 「診断性は高いランク…」→「耐震性は高いランク…」
| この書式はExcel2000で作成しています。 |  | 耐震診断チェックリスト 連絡先欄の入力を電話番号に変更
形状指標 「表10 項目の…」→「項目の…」
| 使用するプリンタ等により余白、線幅等が |  | 経年指標 表タイトル「１次調査による…」を追加
| 異なるため印刷結果が異なる場合があり |  |  | 「２次診断の…」→「２次調査の…」
ますので、適宜修正の上使用して下さい。
v0111での改訂
| 誤字等問題がありましたら下記まで御連 |  | 全シートを白黒印刷とし、印刷時にはみ出ないよう変更
絡願います。
v0206での改訂
報告書表紙 本部査証員の印欄を削除
作業経過報告書シートを追加
（一社）兵庫県建築士事務所協会
info@hyogo-aaf.org

## チェックリスト
〇〇市町 - 第 ○○ 号
壁式ＲＣ造簡易診断 診断者用チェックリスト |  |  |  |  | 提出不要
提出前にチェックして下さい。提出する必要はありません。
特記すべき事項等は追加記入して下さい。
|  |  | 記入日 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
1.簡易診断報告書関係
所見の欄に Is 値、診断次数は明記した。
概算費用は明記した。
所見は診断者の考えが十分反映されている。
2.耐震診断チェックリスト関係
評定取得の有無を確認した。
設計図書の有無を確認した。
構造概要の項目に転記ミスはない。
柱率、壁率の項目は、階数補正を考慮した。
3.簡易診断指標値関係
診断対象階を明記した。
柱率、壁率に階数補正を考慮した。
グラフのプロット位置を再確認した。
簡易診断結果を明記した。
4.簡易診断計算関係
床面積は、壁芯寸法又は柱芯寸法にて算出している。
片持ちスラブの廊下、バルコニーの床面積は1/2に低減している。
柱、壁断面積の算出はマニュアル図2.11に拠っている。
柱の断面積はＸＹ方向適性に評価している。
各階の柱、壁の厚さ、長さを明記した図面を添付した。
簡易診断 Is 算定表にて Is の最小階を確認した。
Is値はコンクリート強度による補正を行った。
現行基準での壁量の検討を行った。
5.概算費用関係
算定式を確認した。
算定式に用いる面積を確認した。
現地調査費用と業務報酬を明記した。

## 報告書
|  | 簡易耐震診断報告書 | [12 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
（壁式鉄筋コンクリート造）
事務所名
|  | 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 様 |  |  |  |  | 名 称 |  | 〇〇〇〇建築事務所
[12 empty] | 代表者名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇
[12 empty] | 登録番号 |  | 一級 |  |  | 第 000000 号
[12 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[12 empty] | 受講証番号 |  |  | 第 号
[12 empty] | 診断員名 |  |  | 〇 〇 〇 〇
あなたの鉄筋コンクリート造（住宅・マンション）を耐震診断いたしました。結果は次のとおりです。
なお、この報告書は調査時点での診断状況ですので、その後の経年劣化に対しては十分な維持管理をお願いします。
依頼人氏名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 調査年月日 |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
建物所在地 |  |  | ○○市○○町○○-○○
建物名称 |  |  | ○○○○○○マンション
耐震指標値 |  |  | 地 形 |  |  | 1．良い |  |  | ２．悪い |  |  | 経年劣化 |  | １．小 |  |  |  | ２．大
0.86612 |  |  | ピロティ |  |  | １．無し |  |  | ２．有り |  |  | 平面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
|  |  |  | １． 0.8以上 |  |  |  | ２． 0.8未満 |  |  |  | 立面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
評価コメント |  |  | ○ |  | 安全だと思います。
耐震性は高いランクですが、精密診断をおすすめします。
安全性の確認が簡易診断では出来ないので、ぜひ精密診断をおすすめします。
※ この診断結果について、不明な点、又はお聞きになりたいことがございましたら、診断者までお問い合わせ下さい。
所 見：
① 本建物は壁式鉄筋コンクリート構造の建物で簡易診断による耐震指標値（Is値）の最小値は0.87でした。
桁行（X方向）、張間（Y方向）共、全階で耐震判定指標値（Iso=0.8）を満足していました。
また、現行法（壁式基準）による壁量・壁厚の基準も満足していました。
② 壁式構造は鉄筋コンクリート造のなかでも比較的耐震性がよい構造とされています。
本建物のように、平面・立面共整形である建物は特に良いと考えられます。
耐震指標値が0.87と決して高い診断性を示しているわけではありませんが、上記の理由と
阪神大震災においても壁式構造の建物に大きな被害を受けた例もありませんでしたので
「安全」と判断しました。
③ ただし、本建物が建築後30年以上経過する場合では、老朽化によりIs値が満足できません
ので、一度精密調査（コア抜きによるコンクリート強度の確認等）を行い、その結果を基に
建物の「保有耐力の確認」による診断をお勧め致します。
④ 調査により現況では外壁・屋根防水共良く維持管理されておりましたので、今後も維持管理
をお願い致します。
本診断（精密診断）を行う場合の本診断内容及び診断費用の概算
本診断（精密診断）概算費用

## 報告書 (査証)
|  | 簡易耐震診断報告書 | [12 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | （壁式鉄筋コンクリート造） | [17 empty] | 市町用シート（市町印欄付き）です
事務所名
|  | 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 様 |  |  |  |  | 名 称 |  | 〇〇〇〇建築事務所 | [5 empty] | 表紙がコピーされますので入力は不要です
[12 empty] | 代表者名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 市町用（１部）の表紙に使用して下さい
[12 empty] | 登録番号 |  | 一級 |  |  | 第 000000 号
[12 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0000-00-0000 |  |  |  | 但し などの図形はコピーして下さい
簡易耐震診断員
[12 empty] | 受講証番号 |  |  | 第 号
[12 empty] | 診断員名 |  |  | 〇 〇 〇 〇
あなたの鉄筋コンクリート造（住宅・マンション）を耐震診断いたしました。結果は次のとおりです。
なお、この報告書は調査時点での診断状況ですので、その後の経年劣化に対しては十分な維持管理をお願いします。
依頼人氏名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 | [6 empty] | 調査年月日 |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
建物所在地 |  |  | ○○市○○町○○-○○
建物名称 |  |  | ○○○○○○マンション
耐震指標値 |  |  | 地 形 |  |  | 1．良い |  |  | ２．悪い |  |  | 経年劣化 |  | １．小 |  |  |  | ２．大
0.86612 |  |  | ピロティ |  |  | １．無し |  |  | ２．有り |  |  | 平面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
|  |  |  | １． 0.8以上 |  |  |  | ２． 0.8未満 |  |  |  | 立面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
評価コメント |  |  | ○ |  | 安全だと思います。
耐震性は高いランクですが、精密診断をおすすめします。
安全性の確認が簡易診断では出来ないので、ぜひ精密診断をおすすめします。
※ この診断結果について、不明な点、又はお聞きになりたいことがございましたら、診断者までお問い合わせ下さい。
所 見： | [18 empty] | 市町受付
① 本建物は壁式鉄筋コンクリート構造の建物で簡易診断による耐震指標値（Is値）の最小値は0.87でした。 | [18 empty] | . .
桁行（X方向）、張間（Y方向）共、全階で耐震判定指標値（Iso=0.8）を満足していました。
また、現行法（壁式基準）による壁量・壁厚の基準も満足していました。
② 壁式構造は鉄筋コンクリート造のなかでも比較的耐震性がよい構造とされています。
本建物のように、平面・立面共整形である建物は特に良いと考えられます。
耐震指標値が0.87と決して高い診断性を示しているわけではありませんが、上記の理由と | [18 empty] | . .
阪神大震災においても壁式構造の建物に大きな被害を受けた例もありませんでしたので
「安全」と判断しました。
③ ただし、本建物が建築後30年以上経過する場合では、老朽化によりIs値が満足できません
ので、一度精密調査（コア抜きによるコンクリート強度の確認等）を行い、その結果を基に
建物の「保有耐力の確認」による診断をお勧め致します。 | [18 empty] | . .
④ 調査により現況では外壁・屋根防水共良く維持管理されておりましたので、今後も維持管理
をお願い致します。
本診断（精密診断）を行う場合の本診断内容及び診断費用の概算
本診断（精密診断）概算費用

## 作業経過
〇〇市町 - 第 ○○ 号
耐震診断作業経過報告書
市町より進捗状況の問合せがあった場合、または診断者受付日より 60日を超えて提出する場合、この書類を提出して下さい。
事務所名
[8 empty] | 名 称 |  | 〇〇〇〇建築事務所
| 市町担当者 | [6 empty] | 代表者名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇
| 〇 〇 〇 〇 |  |  | 様 |  |  |  | 登録番号 |  | 一級 |  |  | 第 000000 号
[8 empty] | 電話番号 |  |  | 0000-00-0000
[8 empty] | Ｆ Ａ Ｘ |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[8 empty] | 受講証番号 |  |  | 第 号
[8 empty] | 診断員名 |  |  | 〇 〇 〇 〇
|  |  | 業務相談受付日 |  | . | . | [5 empty] | 市町受付
|  |  | 診断者指示連絡日 |  | . | . | [5 empty] | . .
|  |  | 〃 現地調査日 |  | . | .
|  |  | 市町報告書提出日 |  | . | .
|  |  | 〃 訂正指示日 |  | . | .
|  |  | 〃 訂正指示日 |  | . | . | [5 empty] | . .
|  |  | 最終報告書提出日 |  | . | .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | . | [5 empty] | . .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | .
遅延等理由
業務完了の遅延は建築士事務所全体の信用問題であるとともに、支払いの遅れとなります。
このため、業務相談受付日より市町報告書提出日までが60日（木造の場合）を超えるような場合は、
次物件の依頼受託を控えてください。
（申込者からの苦情が多い場合は、登録簿からの抹消もあります。）

## 用語
〇〇市町 - 第 ○○ 号
※ 診断報告書に記載されている用語について
| 耐震指標値 | 地震時水平力が建物に作用する力の大きさと、建物がもっている地震時水平力に抵抗できる
耐力の大きさを比較した値。
簡易診断では0.8以上であれば、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し又は崩壊する危険性が
低いと判断します。
0.8未満の場合は、本診断（精密診断）を行いその結果によって判断します。
| 地形 | 建物の建設地が、平坦であるか、崖の上又は下にあるかによって判断します。
| ピロティ | ピロティの有無によって判断します。
| 経年劣化 | 不同沈下、仕上げ材の剥離、柱壁のひび割れ、火災の有無で判断します。
| 平面形状 | 壁の均等な配置、平面的な凹凸の割合で判断します。
| 立面形状 | セットバックの長さ比、上下階の壁量の比較及び立面上の段差の大きさによって判断します。
本報告書は従来単位系で作成しています。ＳＩ単位系との換算は下記のとおりです。
|  | 従来単位 | ＳＩ単位 | 換算式
|  | ｋｇ | Ｎ | 1 kg ＝ 9.80665 N
|  | ｔ | ｋＮ | 1 ｔ ＝ 9.80665 kN
今回行なった簡易耐震診断は、非破壊調査（図面、目視、聞き取りなど）を行い、建物形状、経年劣化、
柱や壁の耐震要素の量などの少ない情報をもとに耐震性に対する評点を求め、安全性を判断する方法
です。 この診断法では鉄筋量や強度などが考慮されていないため、安全性を確認できなかった場合に
おいても、より精密な調査をもとに精密診断を行なった場合と結果が異なる場合があります。
建築基準法改正に伴い、今後増改築時には既存建物の安全性を耐震診断（精密診断）や現行規準に
よって確認することが必要となります。くわしくは建築士にご相談ください。

## 目次
〇〇市町 - 第 ○○ 号
目 次
（ＷＲＣ造）
| CHECK | 各項目のチェック欄□にレ印を付して下さい
|  | 簡易耐震診断報告書 |  |  | Ｐ． | 1
|  | 目次・添付図書リスト | （この用紙） |  | Ｐ． | 3
|  | 耐震診断チェックリスト | （簡易診断：２枚） |  | Ｐ． | 4
|  | 柱率・壁率表 | (統一フォーム） |  | Ｐ． | 6
|  | 形状指標算定表 |  |  | Ｐ． | 7
|  | 経年指標算定表 |  |  | Ｐ． | 8
|  | 簡易診断指標値 | (統一フォーム） |  | Ｐ． | 9
|  | 基準階平面図 | (新規に作成、もしくは設計図書縮小可) |  | Ｐ． | 10
|  | 立面図 （写真） | （判読できる程度の縮小可） |  | Ｐ． | 12
|  | 各階伏図 | （判読できる程度の縮小可） |  | Ｐ． | 12
|  | 基準階柱・壁伏図 | （必ず新規に作成して下さい） |  | Ｐ． | 13
|  | 計算書 |  |  | Ｐ． | 16
|  | 簡易診断 Ｉ ｓの算定表 |  |  | Ｐ． | 23
|  | 詳細診断が必要な場合の概算費用の算出方法 |  |  | Ｐ．
Ｐ．

## 耐震診断リスト
耐震診断チェックリスト（簡易診断） | [5 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
|  |  |  | 調 査 年 月 日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  |  | 調査診断者氏名 |  | 0
一般事項 | [5 empty] | 備 考
建物名称 | ○○○○○○マンション |  |  |  |  | 分譲共同住宅
依頼人住所 | ○○市○○町○○-○○
依頼人氏名 | 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 理事長
連 絡 先 | TEL. 000 - 000 - 0000
*管理組合の決議 | ○○○○○○マンション管理組合
調査建物の所在地 | ○○市○○町○○-○○
建築確認通知書（副本） | 確認第○○号
確認年月日 | 昭和○年○月○日
*印はマンション等管理組合がある場合
建物概要 | [5 empty] | 備 考
建物用途 |  | 専用住宅 |  | 複合用途（店舗等）
建築面積 | ○○ ㎡ |  |  |  |  | 設計図書による
延べ床面積 | ○○ ㎡ |  |  |  |  | 設計図書による
階 数 | 地上５階 地下０階建 塔屋０階
増改築履歴 | （外壁・防水層の大規模修繕は施工済）
構造設計基準 |  | 新耐震 |  | 旧耐震（昭和56年以前）
評定取得の有無 |  | 有 |  | 無
設計図書の有無 | 意 匠 図 |  |  | 有 | 無
| 構 造 図 |  |  | 有 | 無
| 構造計算書 |  |  | 有 | 無
構造概要 | [5 empty] | 備 考
構造種別 |  | ＲＣ |  | ＳＲＣ
構造形式 |  | 壁式構造 |  | ラーメン構造
柱率・壁率の算定 | Ｉｓ = | 0.86612 | （ Ｘ方向 １ 階 ）
地形・地盤 |  | 良好 |  | 悪い
経年・劣化 |  | 大 |  | 小
ピロティの有無 |  | 有 |  | 無
平面形状 |  | 良い |  | 不良
立面形状 |  | 良い |  | 不良

## 項目別リスト
簡易診断項目別チェックリスト | [10 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
地形・地盤
地 形 |  |  | 平坦地
|  |  | 崖地 |  | 崖の高さ |  |  | m |  | 崖よりのハナレ |  |  |  | 崖上 |  |  |  | m
[14 empty] | 崖下 |  |  |  | m
地 盤 |  |  | 良好 |  | 悪い
経年劣化
| 判 断 資 料 |  |  | 現地調査による | [6 empty] | 定期点検調査による
| 不 同 沈 下 |  |  | 目視で認められる | [6 empty] | 認められない
| 柱や壁のひび割れ |  |  | 大きなひび割れが認められる | [6 empty] | 認められない
| 鉄筋の膨張亀裂 |  |  | コンクリートの剥落が認められる | [6 empty] | 認められない
| コンクリートの劣化 |  |  | 火災経験、又は化学薬品を使用 | [6 empty] | 特になし
| 仕上げ材の剥落・老朽化 |  |  | 認められる | [6 empty] | 認められない
| 外壁の落下・笠木等の落下 |  |  | 認められる | [6 empty] | 認められない
平面形状
平面形状 |  |  |  | 良 好 | [6 empty] | 不 良
壁式構造 |  | 壁の均等配置 |  | 均等 | [6 empty] | 均等でない
|  | 平面形のずれ |  | なし | [9 empty] | ある e＝ |  |  | m
[14 empty] | S/2＝ |  |  | m
|  | 隅角部の形状 |  | LまたはT型 | [6 empty] | LまたはT型以外
[14 empty] | 開口数＝ |  |  | ヶ所
ラーメン構造 |  | 耐震壁の均等配置 |  | 均等 | [6 empty] | 均等でない
|  | 平面形のずれ |  | なし | [6 empty] | ある |  |  | ある e＝ |  |  | m
[14 empty] | S/2＝ |  |  | m
|  | 平面的な凹凸 |  | 凹凸がない | [6 empty] | 凹凸があり
[7 empty] | 又は 突出部の面積＝ |  | ㎡ | [5 empty] | 突出部の面積＝ |  |  | ㎡
[7 empty] | ／ その階の床面積＝ |  | ㎡ | [5 empty] | ／ その階の床面積＝ |  |  | ㎡
[7 empty] | が 30％以下である | [7 empty] | が 30％を超える
立面形状
立面形状 |  |  |  | 良好 | [6 empty] | 不良
壁式構造 |  | ピロティ |  | なし | [6 empty] | ある
|  | セットバック |  | セットバックなし | [6 empty] | セットバックが大きい
[6 empty] | 又はL1／L＝ |  | ＞ 1/2 |  |  |  |  | L1／L＝ |  |  | ≦ 1/2
|  | 壁の上下階でのずれ |  | なし、又は小さい | [6 empty] | 大きい
|  | 上下階の壁量の差 |  | 小 Aw(n')/Aw(n)＝ |  |  |  | 0.83 | ＞ 0.6 |  | 大 Aw(n')/Aw(n)＝ | [6 empty] | ≦ 0.6
|  | 立面上の段差 |  | 地盤面段差なし、又は bo≦2m | [6 empty] | 地盤面段差 bo= | [5 empty] | ＞2m又は
[5 empty] | 段差は２ヶ所以内でかつ、 | [6 empty] | 段差は２ヶ所以上あるか
[5 empty] | その段差 |  |  | mが |  |  |  | その段差 |  |  |  | mが
[5 empty] | 平均階高の1/2以内 | [6 empty] | 平均階高の1/2を超える
ラーメン構造 |  | ピロティ |  | なし | [6 empty] | ある
|  | セットバック |  | セットバックなし | [6 empty] | セットバックが大きい
[6 empty] | 又はL1／L＝ |  | ＞ 2/3 |  |  |  |  | L1／L＝ |  |  | ≦ 2/3
|  | 上下階の壁量の差 |  | 小 Aw(n')/Aw(n)＝ |  |  |  |  | ＞ 0.6 |  | 大 Aw(n')/Aw(n)＝ | [6 empty] | ≦ 0.6
|  | 立面上の段差 |  | 地盤面段差なし、又は bo≦2m | [6 empty] | 地盤面段差 bo= | [5 empty] | ＞2m又は
[5 empty] | 段差は２ヶ所以内でかつ、 | [6 empty] | 段差は２ヶ所以上あるか
[5 empty] | その段差 |  |  | mが |  |  |  | その段差 |  |  |  | mが
[5 empty] | 平均階高の1/2以内 | [6 empty] | 平均階高の1/2を超える
註）上下階の壁の壁量差の検討では、上下階で Aw ( 断面積小 ) / Aw ( 断面積大 )にて検討する。

## 柱率・壁率
〇〇市町 - 第 ○○ 号
柱率・壁率
建 物 重 量 |  |  | 構造計算書による |  | 単位重量による （ 1.2 ｔ／㎡）
| 柱率・壁率集計表 |  | α：階による補正係数 |  |  | * 印は、ラーメン構造のみ
方向 | 階 | 延床面積 | 建物重量 | 壁断面積 | 柱断面積 * | 壁率 | 柱率 *
|  | ∑Ａｆ （㎡） | Ｗ （ｔ） | Ａｗ （c㎡） | Ａｃ （c㎡） | αＡｗ/∑Ａｆ （㎡） | αＡｃ/∑Ａｆ （㎡）
|  | （ Ａ ） | （ Ｂ ） | （ Ｃ ） | （ Ｄ ） | α×( Ｃ ）／（ Ａ ） | α×( Ｄ ）／（ Ａ ）
Ｘ
| 5 | 426.36 | 511.632 | 97080 |  | 136.6169
| 4 | 824.16 | 988.992 | 116496 |  | 94.2341
| 3 | 1221.96 | 1466.352 | 116496 |  | 71.5015
| 2 | 1619.76 | 1943.712 | 116496 |  | 61.6472
| 1 | 2017.56 | 2421.072 | 116496 |  | 57.741
Ｙ
| 5 | 426.36 | 511.632 | 113070 |  | 159.1191
| 4 | 824.16 | 988.992 | 135684 |  | 109.7554
| 3 | 1221.96 | 1466.352 | 135684 |  | 83.2785
| 2 | 1619.76 | 1943.712 | 135684 |  | 71.8011
| 1 | 2017.56 | 2421.072 | 135684 |  | 67.2515
[9 empty] | 平屋軽い屋根 | 0.2
[8 empty] | 0 | 平屋重い屋根 | 0.27
[9 empty] | ２階軽い屋根 | 0.52
[9 empty] | ２階重い屋根 | 0.59

## 形状指標
〇〇市町 - 第 ○○ 号
形状指標 ＳD
項目の分類 および Ｇ、Ｒ 一覧表 （ 第１次診断用 ）
|  |  | Ｇi （グレード） | [5 empty] | レンジ係数
| 項 目 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | Ｒli | グレード入力
平 面 形 状 （Ｐ） | ａ | 整 形 性 | ○ | 整形 ａl |  | ほぼ整形 ａ2 |  | 不整形 ａ3 | 1 | 1
| ｂ | 辺 長 比 | ○ | ｂ ≦ 5 |  | 5 ＜ ｂ ≦ 8 |  | 8 ＜ ｂ | 0.5 | 1
| ｃ | く び れ | ○ | 0.8 ≦ ｃ |  | 0.5 ≦ ｃ ＜ 0.8 |  | ｃ ＜ 0.5 | 0.5 | 1
| ｄ | エキスパンション ジョイント | ○ | 1/100 ≦ ｄ |  | 1/200≦ｄ＜1/100 |  | ｄ ＜1/200 | 0.5 | 1
| ｅ | 吹 抜 | ○ | ｅ ≦ 0.1 |  | 0.1 ＜ ｅ ≦ 0.3 |  | 0.3 ＜ ｅ | 0.5 | 1
| ｆ | 吹抜の偏在 | ○ | f l ≦ 0.4 かつ f 2 ≦ 0.1 |  | f l ≦ 0.4 かつ 0.1＜ f 2 ≦ 0.3 |  | 0.4 ＜ f l または 0.3 ＜ f 2 | 0.25 | 1
ｇ
断面形状（Ｓ） | ｈ | 地下室の有無 |  | 1.0 ≦ ｈ |  | 0．5 ≦ ｈ ＜ 1.0 | ○ | ｈ ＜ 0.5 | 1 | 0.8
| ｉ | 層高の均等性 | ○ | 0.8 ≦ ｉ |  | 0.7 ≦ ｉ ＜ 0.8 |  | ｉ ＜ 0.7 | 0.5 | 1
| ｊ | ピロティの有 無 | ○ | ピロティなし |  | 全てピロティ |  | ピロティが偏在 | 1 | 1
ｋ
・ | 項目 a～j はもっとも不利な階で検討し、全体に適用する。
・ | ゾーニングを行った場合は、各ゾーン毎の形状に対してSD指標を検討するが、全体を1つの建物として考えた検討も
行わなければならない。
・ | 項目 ｄ は エキスパンションジョイントがある場合のみとし、エキスパンションジョイントがある場合には各区画を一単位
として検討を行う。
第１次診断用形状指標
ＳＤ1＝ｑ1a×ｑ1b×……×ｑ1k
ただし ｑ1i＝(1-(1-Gi)×R1i) …i ＝ a , b , c , d , e , f , g , i , j , k
ｑ1i＝(1.2-(1-Gi)×R1i) …i ＝h
[6 empty] | 以上により、形状指標 ＳＤ ＝ | 1

## 経年指標
〇〇市町 - 第 ○○ 号
経年指標 Ｔ
１次調査による経年指標Ｔの算定表
〔A〕 | 〔B〕 |  | 〔C〕
チェック項目 | 程 度 |  | Ｔ 値
変 形 |  | 建物が傾斜している、または明らかに不同沈下を起こしている | 0.7 | 1 | Ｂ欄の該当する項目のセルを押さえると「▼」ボタンが表示されますのでそれをクリックして表示された「○」をクリックしてください。 消去する場合はそのセルを選択し「Delete」キーを押してください。
|  | 地盤が埋立地か水田跡である | 0.9
|  | 肉眼で梁、柱の変形が認められる | 0.9
| ○ | 上記に該当せず | 1
壁・柱のきれつ |  | 雨もりがあり、鉄筋さびが出ている | 0.8 | 1
|  | 肉眼で柱に斜めひびわれがはっきりみえる | 0.9
|  | 外壁に数えきれない程多数ひびわれが入っている | 0.9
|  | 雨もりがあるが、さびは出ていない | 0.9
| ○ | 上記に該当せず | 1
火災経験 |  | 痕跡あり | 0.7 | 1
|  | 受けたことがあるが痕跡目立たず | 0.8
| ○ | なし | 1
用 途 |  | 化学薬品を使用していたか、または現在使用中 | 0.8 | 1
| ○ | 上記に該当せず | 1
建物年数 |  | 30年以上 | 0.8 | 0.9
| ○ | 20年以上 | 0.9
|  | 20年未満 | 1
仕上状態 |  | 外部の老朽化による剥落が著しい | 0.9 | 1
|  | 内部の変質、剥落が著しい | 0.9
| ○ | 特に問題なし | 1
上表Ｃ欄の該当するＴ指標のうち最も小さな値を経年指標とする。 |  |  | Ｔ ＝ | 0.9

## 指標値
〇〇市町 - 第 ○○ 号
簡易耐震指標値
建物名称 |  | ○○○○○○マンション | [6 empty] | 所 在 地 |  | ○○市○○町○○-○○
診断担当 |  | 0 | [6 empty] | 確認申請 |  | 昭和○年○月○日 |  |  |  |  | 確認第○○号
診断月日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 | [6 empty] | 設 計 者 |  | ○○建設株式会社
竣 工 |  | 昭和○年○月頃 | [6 empty] | 施 工 者 |  | ○○建設株式会社
階 数 |  | 地上５階 地下０階建 塔屋０階 | [6 empty] | 主体構造 |  | 構造躯体 |  |  | ＲＣ造 ＳＲＣ造
高 さ |  | GL+11.82 m | [8 empty] | 構造形式 |  |  | ラーメン 壁式 混合
建築面積 |  | ○○ ㎡ | [6 empty] | 診 断 |  | 大きさ・形 |  |  | 40.8ｍ×9.2m 長方形
延べ面積 |  | ○○ ㎡ | [6 empty] | 対 象 階 |  | 階高・面積 |  |  | h=2.65m A=397.8㎡
新 耐 震 |  | 旧耐震 新耐震 | [6 empty] | 評定物件 |  | 評定外 評定物件
設計図書 |  | 設計図書 ： |  |  | 有 無 |  |  |  | 施工記録 |  | コンクリート圧縮試験結果： |  |  |  |  | 有 無
|  | 構 造 図 ： |  |  | 有 無 | [5 empty] | 鉄筋試験記録： |  |  |  |  | 有 無
|  | 構造計算書： |  |  | 有 無 |  |  |  | 経年劣化 |  | 大 小
地 形 |  | 良い 悪い | [6 empty] | 平面形状 |  | 良 不良
ピロティ |  | 有り 無し | [6 empty] | 立面形状 |  | 良 不良
柱量（柱率），壁量（壁率）の算定結果 Iso = 0.8
方 向 | 診 断 |  |  | 延べ床面積 |  | Aw |  | Ac |  | αAw/∑Af |  |  | αAc/∑Af |  | Is |  | 判定
| 対象階 |  |  | ∑Ａf （㎡） |  | （c㎡） |  | （c㎡） |  | （c㎡/㎡） |  |  | （c㎡/㎡）
桁行 （X） | 1 階 |  |  | 2017.56 |  | 116496 |  |  |  | 57.741 |  |  |  |  | 0.86612 |  | OK
梁間 （Y） | 1 階 |  |  | 2017.56 |  | 135684 |  |  |  | 67.2515 |  |  |  |  | 1.0088 |  | OK
予備診断結果 |  |  |  | 高次診断不要 高次診断必要 診断適用外
壁率・柱率による判定
[12 empty] | ● | X方向
[12 empty] | ▲ | Y方向
註）この判定表は下記の条件において耐震性の最も低い階のおおよその位置を示したものであり、
正確には上表のIs値を診断結果とします。
① 形状指標 SD＝1.0 経年指標 Ｔ＝1.0 としている。
② 建物重量は床面積当り1.2t/㎡としている。
③ コンクリート強度は200kg/cm2 以上としている。
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
0
20
40
60
80
100
図中の の領域は 耐震性があるものとする。
Is1=0.6
Is1=0.8
Is1=1.0
（1次診断値）
（W=1200ΣAfの場合）
壁・柱の剪断応力度
1200ΣAf
Ac+Aw
(kg/c㎡)
● 1F
▲1F
▲ 11F

## 写真
〇〇市町 - 第 ○○ 号
外観写真 （カラー２面以上）
（例題のため省略しておりますが、実務においては必ず添付して下さい。）
注 | ・ | 方位を明記のこと（ 〇〇面 etc.）
| ・ | ２棟以上写っている場合はどの建物が診断対象かわかるようにして下さい
（ 左端の建物、中央の建物 etc.）
各 階 伏 図
（例題のため省略しておりますが、伏図がある場合添付して下さい。）

## 計算書表紙
〇〇市町 - 第 ○○ 号
耐 震 診 断 計 算 書
㈱○○建築設計事務所

## 面積算定
1） 準備計算
a ） 構造床面積の算定
1～4階
番号 | [5 empty] | 計 算 式 |  |  | 面積 ( m2 ) | 箇所 | 総面積 ( m2 )
1 | 40.8 | x | 9.2 |  |  |  |  | = | 375.36 | 1 | 375.36
2 | 40.8 | x | 1.1 | / | 2 |  | (バルコニー） | = | 22.44 | 1 | 22.44
3
4
5
397.8
5階
番号 | [5 empty] | 計 算 式 |  |  | 面積 ( m2 ) | 箇所 | 総面積 ( m2 )
1 | 40.8 | x | 9.2 |  |  |  |  | = | 375.36 | 1 | 375.36
2 | 40.8 | x | 1.4 | / | 2 |  | ( 庇 ） | = | 28.56 | 1 | 28.56
3 | 40.8 | x | 1.1 | / | 2 |  | ( 庇 ） | = | 22.44 | 1 | 22.44
4
426.36
面積算定表
階数 | [8 empty] | 面積 ( m2 ) | 箇所 | 総面積 ( m2 )
1 | [7 empty] | = | 397.8 | 1 | 397.8
2 | [7 empty] | = | 397.8 | 1 | 397.8 | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
3 | [7 empty] | = | 397.8 | 1 | 397.8
4 | [7 empty] | = | 397.8 | 1 | 397.8
5 | [7 empty] | = | 426.36 | 1 | 426.36
[9 empty] | 延床面積 |  | 2017.56

## 1F
b ） 壁量・柱量の算定 | [6 empty] | コンクリート強度は構造図より Ｆc＝210 とする
[16 empty] | 一般事項 | 建物規模 | ＲＣ | 5 | 0 | 各階床面積 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 建物重量の算定方法
[18 empty] | ＳＲＣ |  |  |  | 397.8 | 397.8 | 397.8 | 397.8 | 426.36
[17 empty] | コンクリート強度 | 普通 | 210 | kg/cm2 | 建物重量 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 511.632 | 構造計算書に拠る
[18 empty] | 軽量 | β=Fc/200 | 1 | [6 empty] | 床面積×1.2 t/㎡
壁 量 算 定 | [7 empty] | 柱 量 算 定
方向 | 階 | t ( cm ) | L ( cm ) | n | Aw ( cm2 ) | ΣAw ( cm2 ) | ΣLx( cm ) | 方向 | 階 | B ( cm ) | D ( cm ) | n | Ac ( cm2 ) | ΣAc ( cm2 )
|  | 18 | 100 | 2 | 3600 |  | 200
|  | 18 | 55 | 6 | 5940 |  | 330
|  | 18 | 107 | 6 | 11556 |  | 642
|  | 18 | 127 | 3 | 6858 |  | 381
Ｘ | 5 | 18 | 182 | 2 | 6552 |  | 364 | Ｘ
方 | ～ | 18 | 190 | 2 | 6840 |  | 380 | 方 | 1
向 | 1 | 18 | 98 | 6 | 10584 |  | 588 | 向
|  | 18 | 437 | 3 | 23598 |  | 1311
|  | 18 | 361 | 2 | 12996 |  | 722
|  | 18 | 70 | 2 | 2520 |  | 140
|  | 18 | 125 | 6 | 13500 |  | 750
|  | 18 | 70 | 6 | 7560 |  | 420
|  | 18 | 122 | 2 | 4392 |  | 244 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 116496 | 6472
|  | 18 | 938 | 4 | 67536 |  | 3752 | [7 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
|  | 18 | 52 | 6 | 5616 |  | 312
Y | 5 | 18 | 340 | 6 | 36720 |  | 2040 | Y
方 | ～ | 18 | 478 | 3 | 25812 |  | 1434 | 方 | 1
向 | 1 | [6 empty] | 向
[6 empty] | 135684 | 7538 | [6 empty] | 0

## 2F
壁 量 算 定 | [7 empty] | 柱 量 算 定
方向 | 階 | t ( cm ) | L ( cm ) | n | Aw ( cm2 ) | ΣAw ( cm2 ) | ΣLx( cm ) | 方向 | 階 | B ( cm ) | D ( cm ) | n | Ac ( cm2 ) | ΣAc ( cm2 )
|  | 18 | 100 | 2 | 3600 |  | 200
|  | 18 | 55 | 6 | 5940 |  | 330
|  | 18 | 107 | 6 | 11556 |  | 642
|  | 18 | 127 | 3 | 6858 |  | 381
|  | 18 | 182 | 2 | 6552 |  | 364
Ｘ |  | 18 | 190 | 2 | 6840 |  | 380 | Ｘ
方 | 2 | 18 | 98 | 6 | 10584 |  | 588 | 方 | 2
向 |  | 18 | 437 | 3 | 23598 |  | 1311 | 向
|  | 18 | 361 | 2 | 12996 |  | 722
|  | 18 | 70 | 2 | 2520 |  | 140
|  | 18 | 125 | 6 | 13500 |  | 750
|  | 18 | 70 | 6 | 7560 |  | 420
|  | 18 | 122 | 2 | 4392 |  | 244
[6 empty] | 116496 | 6472 | [6 empty] | 0
|  | 18 | 938 | 4 | 67536 |  | 3752
|  | 18 | 52 | 6 | 5616 |  | 312
|  | 18 | 340 | 6 | 36720 |  | 2040
|  | 18 | 478 | 3 | 25812 |  | 1434
Y | [7 empty] | Y | [6 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
方 | 2 | [6 empty] | 方 | 2
向 | [7 empty] | 向
[6 empty] | 135684 | 7538 | [6 empty] | 0

## 3F
壁 量 算 定 | [7 empty] | 柱 量 算 定
方向 | 階 | t ( cm ) | L ( cm ) | n | Aw ( cm2 ) | ΣAw ( cm2 ) | ΣLx( cm ) | 方向 | 階 | B ( cm ) | D ( cm ) | n | Ac ( cm2 ) | ΣAc ( cm2 )
|  | 18 | 100 | 2 | 3600 |  | 200
|  | 18 | 55 | 6 | 5940 |  | 330
|  | 18 | 107 | 6 | 11556 |  | 642
|  | 18 | 127 | 3 | 6858 |  | 381
|  | 18 | 182 | 2 | 6552 |  | 364
Ｘ |  | 18 | 190 | 2 | 6840 |  | 380 | Ｘ
方 | 3 | 18 | 98 | 6 | 10584 |  | 588 | 方 | 3
向 |  | 18 | 437 | 3 | 23598 |  | 1311 | 向
|  | 18 | 361 | 2 | 12996 |  | 722
|  | 18 | 70 | 2 | 2520 |  | 140
|  | 18 | 125 | 6 | 13500 |  | 750
|  | 18 | 70 | 6 | 7560 |  | 420
|  | 18 | 122 | 2 | 4392 |  | 244
[6 empty] | 116496 | 6472 | [6 empty] | 0
|  | 18 | 938 | 4 | 67536 |  | 3752
|  | 18 | 52 | 6 | 5616 |  | 312
|  | 18 | 340 | 6 | 36720 |  | 2040
|  | 18 | 478 | 3 | 25812 |  | 1434
Y | [7 empty] | Y | [6 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
方 | 3 | [6 empty] | 方 | 3
向 | [7 empty] | 向
[6 empty] | 135684 | 7538 | [6 empty] | 0

## 4F
壁 量 算 定 | [7 empty] | 柱 量 算 定
方向 | 階 | t ( cm ) | L ( cm ) | n | Aw ( cm2 ) | ΣAw ( cm2 ) | ΣLx( cm ) | 方向 | 階 | B ( cm ) | D ( cm ) | n | Ac ( cm2 ) | ΣAc ( cm2 )
|  | 18 | 100 | 2 | 3600 |  | 200
|  | 18 | 55 | 6 | 5940 |  | 330
|  | 18 | 107 | 6 | 11556 |  | 642
|  | 18 | 127 | 3 | 6858 |  | 381
|  | 18 | 182 | 2 | 6552 |  | 364
Ｘ |  | 18 | 190 | 2 | 6840 |  | 380 | Ｘ
方 | 4 | 18 | 98 | 6 | 10584 |  | 588 | 方 | 4
向 |  | 18 | 437 | 3 | 23598 |  | 1311 | 向
|  | 18 | 361 | 2 | 12996 |  | 722
|  | 18 | 70 | 2 | 2520 |  | 140
|  | 18 | 125 | 6 | 13500 |  | 750
|  | 18 | 70 | 6 | 7560 |  | 420
|  | 18 | 122 | 2 | 4392 |  | 244
[6 empty] | 116496 | 6472 | [6 empty] | 0
|  | 18 | 938 | 4 | 67536 |  | 3752
|  | 18 | 52 | 6 | 5616 |  | 312
|  | 18 | 340 | 6 | 36720 |  | 2040
|  | 18 | 478 | 3 | 25812 |  | 1434
Y | [7 empty] | Y | [6 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
方 | 4 | [6 empty] | 方 | 4
向 | [7 empty] | 向
[6 empty] | 135684 | 7538 | [6 empty] | 0

## 5F
壁 量 算 定 | [7 empty] | 柱 量 算 定
方向 | 階 | t ( cm ) | L ( cm ) | n | Aw ( cm2 ) | ΣAw ( cm2 ) | ΣLx( cm ) | 方向 | 階 | B ( cm ) | D ( cm ) | n | Ac ( cm2 ) | ΣAc ( cm2 )
|  | 15 | 100 | 2 | 3000 |  | 200
|  | 15 | 55 | 6 | 4950 |  | 330
|  | 15 | 107 | 6 | 9630 |  | 642
|  | 15 | 127 | 3 | 5715 |  | 381
|  | 15 | 182 | 2 | 5460 |  | 364
Ｘ |  | 15 | 190 | 2 | 5700 |  | 380 | Ｘ
方 | 5 | 15 | 98 | 6 | 8820 |  | 588 | 方 | 5
向 |  | 15 | 437 | 3 | 19665 |  | 1311 | 向
|  | 15 | 361 | 2 | 10830 |  | 722
|  | 15 | 70 | 2 | 2100 |  | 140
|  | 15 | 125 | 6 | 11250 |  | 750
|  | 15 | 70 | 6 | 6300 |  | 420
|  | 15 | 122 | 2 | 3660 |  | 244
[6 empty] | 97080 | 6472 | [6 empty] | 0
|  | 15 | 938 | 4 | 56280 |  | 3752
|  | 15 | 52 | 6 | 4680 |  | 312
|  | 15 | 340 | 6 | 30600 |  | 2040
|  | 15 | 478 | 3 | 21510 |  | 1434
Y | [7 empty] | Y | [6 empty] | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
方 | 5 | [6 empty] | 方 | 5
向 | [7 empty] | 向
[6 empty] | 113070 | 7538 | [6 empty] | 0

## 壁量・壁厚の検討
2） 壁量・壁厚の検討
壁式（壁式プレキャスト）鉄筋コンクリート造の現行基準に従い壁量・壁厚を判定する
【 壁式鉄筋コンクリート造 】 |  |  |  | 【 壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造 】
階 |  |  | 階の床面積に乗ずる数値 | 階 | 階の床面積に乗ずる数値
|  |  | （ cm / ㎡ ) |  | （ cm / ㎡ )
地上階 | 最上階から数えた階数 |  | 15 | 地階を除く階数が 4 及び 5 | 15
| が 4 及び 5 の階 |  |  | の建築物の各階
| その他の階 |  | 12 | その他の建築物の各階 | 12
地階 |  |  | 20
階 |  |  | 耐力壁の厚さ | 階 | 耐力壁の厚さ | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
|  |  | （ cm ) |  | （ cm )
地上階 | 地階を除く階数が |  | 12以上 かつ h / 25 | 最上階及び最上階から数えた | 12
| 1 の建築物 |  |  | 階数が 2 の階
| 地階を除く階数が |  | 15以上 かつ h / 22 | その他の階 | 15
2 の建築物
| 地階を除く | 最上階 | 15以上 かつ h / 22 | 階数が 2 以下の建築物の各階 | h / 25 (上記の既定に加えて)
| 階数が 3 以上 | その他 | 18以上 かつ h / 22 | 及び階数が 3 以上の最上階
| の建築物 | の階 |  | その他の階 | h / 22 (上記の既定に加えて)
地 階 |  |  | 18
* hは構造耐力上主要な鉛直支点間の距離 |  |  |  | * hは構造耐力上主要な鉛直支点間の距離
【 検討対象建物構造 】 壁式鉄筋コンクリート構造
[7 empty] | 階 | 階高 | 構造床面積 | Ｘ方向 | [6 empty] | Ｙ方向
[10 empty] | 壁長 | 壁量 | 判定 | 設計壁厚 | 耐力壁厚 | 階高による | 判定 | 壁長 | 壁量 | 判定 | 設計壁厚 | 耐力壁厚 | 階高による | 判定
[8 empty] | ( cm ) | ( ㎡ ) | ΣLx cm | ( cm/㎡ ) | 必要壁量 | ( cm ) | 基準値 | 壁厚制限 |  | ΣLy cm | ( cm/㎡ ) | 必要壁量 | ( cm ) | 基準値 | 壁厚制限
[7 empty] | 5 | 260 | 426.36 | 6472 | 15.1797 | ≧12 OK | 15 | 15 | 11.8182 | OK | 7538 | 17.6799 | ≧12 OK | 15 | 15 | 11.8182 | OK
[7 empty] | 4 | 260 | 397.8 | 6472 | 16.2695 | ≧12 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK | 7538 | 18.9492 | ≧12 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK
[7 empty] | 3 | 260 | 397.8 | 6472 | 16.2695 | ≧12 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK | 7538 | 18.9492 | ≧12 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK
[7 empty] | 2 | 260 | 397.8 | 6472 | 16.2695 | ≧15 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK | 7538 | 18.9492 | ≧15 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK
[7 empty] | 1 | 260 | 397.8 | 6472 | 16.2695 | ≧15 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK | 7538 | 18.9492 | ≧15 OK | 18 | 18 | 11.8182 | OK

## 柱率・壁率 (2)
3） 簡易診断
耐震性の判定を柱率・壁率及び構造耐震指標（ Is 値 ）により判定する
a ）壁率・柱率
| 柱率 = | 当該階の柱断面積の合計（ ｃｍ2 ） |  |  |  |  | 壁率 = | 当該階の壁断面積の合計（ ｃｍ2 ）
|  | 当該階より上階の床面積の合計（ ｍ2 ） | [5 empty] | 当該階より上階の床面積の合計（ ｍ2 ）
2階以上の階では階数による補正係数 ( n+1 ) / ( n+i ) により補正を行う
階 | ( n+1 ) / ( n+i ) |  | ΣAf （ ｍ2 ） |  | Ｘ方向 | [6 empty] | Ｙ方向
[5 empty] | Ac （ ｃｍ2 ） | Aw （ ｃｍ2 ） |  | 柱率 ( cm2/m2 ) |  | 壁率 ( cm2/m2 ) |  | Ac （ ｃｍ2 ） |  | Aw （ ｃｍ2 ） | 柱率 ( cm2/m2 ) | 壁率 ( cm2/m2 )
5 | 0.6 |  | 426.36 |  | 0 | 97080 |  | 0 |  | 136.6169 |  | 0 |  | 113070 | 0 | 159.1191
4 | 0.66667 |  | 824.16 |  | 0 | 116496 |  | 0 |  | 94.2341 |  | 0 |  | 135684 | 0 | 109.7554
3 | 0.75 |  | 1221.96 |  | 0 | 116496 |  | 0 |  | 71.5015 |  | 0 |  | 135684 | 0 | 83.2785
2 | 0.85714 |  | 1619.76 |  | 0 | 116496 |  | 0 |  | 61.6472 |  | 0 |  | 135684 | 0 | 71.8011
1 | 1 |  | 2017.56 |  | 0 | 116496 |  | 0 |  | 57.741 |  | 0 |  | 135684 | 0 | 67.2515
壁・柱のせん断応力度 = |  |  |  | 1200ΣAf（ kg ） |  | ( kg / cm2 ) |  |  | 壁率 = | Aw（ ｃｍ2 ） |  | ( cm2 / m2 )
|  |  |  | Ac + Aw（ ｃｍ2 ） | [5 empty] | ΣAf（ ｍ2 ）
階 | Ｘ方向 | [7 empty] | Ｙ方向
| 1200ΣAf（ kg ） |  | Ac + Aw（ ｃｍ2 ） |  | 壁・柱のせん断応力度 |  | 壁率 ( cm2/m2 ) |  | 1200ΣAf（ kg ） |  | Ac + Aw（ ｃｍ2 ） |  | 壁・柱のせん断応力度 |  | 壁率 ( cm2/m2 )
5 | 511632 |  | 97080 |  | 5.2702 |  | 136.6169 |  | 511632 |  | 113070 |  | 4.5249 |  | 159.1191 |  | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
4 | 988992 |  | 116496 |  | 8.4895 |  | 94.2341 |  | 988992 |  | 135684 |  | 7.2889 |  | 109.7554
3 | 1466352 |  | 116496 |  | 12.5871 |  | 71.5015 |  | 1466352 |  | 135684 |  | 10.8071 |  | 83.2785
2 | 1943712 |  | 116496 |  | 16.6848 |  | 61.6472 |  | 1943712 |  | 135684 |  | 14.3253 |  | 71.8011
1 | 2421072 |  | 116496 |  | 20.7824 |  | 57.741 |  | 2421072 |  | 135684 |  | 17.8435 |  | 67.2515

## Is値の算定・業務報酬
b ）構造耐震指標 ( Is ) の算定
Is = Eo×SD×T |  |  |  | Eo = | n+1 | × ( Cw + Cc )×F |  |  |  | 強度指標 C
Eo ： | 保有性能基本指標 |  |  |  | n+ｉ |  |  |  |  | Cw = | β×τw×Aw / W |  |  | Cc = | β×τc×Ac / W
SD ： | 形状指標 |  |  | n ： | 建物階数
T ： | 経年指標 |  |  | ｉ ： | その階の階数 |  |  |  |  | τw ： | 壁の終局時平均せん断力 20 kg/cm2 とする
|  |  |  | Cw ： | 壁の強度指標 |  |  |  |  | τc ： | 柱の終局時平均せん断力 7 kg/cm2 とする
|  |  |  | Cc ： | 柱の強度指標 |  |  |  |  | Aw ： | その階の対象とする方向に有効な壁断面積の総和 ( cm2 )
|  |  |  | F ： | 靭性指標（簡易診断 F = 1.0 とする） |  |  |  |  | Ac ： | その階の対象とする方向に有効な柱断面積の総和 ( cm2 )
|  |  |  | α = | n+1 |  |  |  |  | W ： | その階より上の建物全重量 ( kg )
[5 empty] | n+ｉ |  |  |  |  | β ： | コンクリート強度による補正（ β=Fc/200 但し β≦1.0 ）
簡易診断 Is 値の算定表 | [9 empty] | 210 |  | kg/cm2
方向 | 階 | ΣAf （ ｍ2 ） |  | W（ kg ） |  | Aw （ ｃｍ2 ） |  | Ac （ ｃｍ2 ） |  | α | β | Cw | Cc | Eo | SD | T | Is | Iso | Is / Iso | 判定
X | 5 | 426.36 |  | 511632 |  | 97080 |  | 0 |  | 0.6 | 1 | 3.7949 | 0 | 2.2769 | 1 | 0.9 | 2.0493 | 0.8 | 2.5616 | 0K
| 4 | 824.16 |  | 988992 |  | 116496 |  | 0 |  | 0.66667 | 1 | 2.3559 | 0 | 1.5706 | 1 | 0.9 | 1.4135 | 0.8 | 1.7669 | 0K
| 3 | 1221.96 |  | 1466352 |  | 116496 |  | 0 |  | 0.75 | 1 | 1.5889 | 0 | 1.1917 | 1 | 0.9 | 1.0725 | 0.8 | 1.3407 | 0K
| 2 | 1619.76 |  | 1943712 |  | 116496 |  | 0 |  | 0.85714 | 1 | 1.1987 | 0 | 1.0275 | 1 | 0.9 | 0.92471 | 0.8 | 1.1559 | 0K
| 1 | 2017.56 |  | 2421072 |  | 116496 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.96235 | 0 | 0.96235 | 1 | 0.9 | 0.86612 | 0.8 | 1.0826 | 0K
Y | 5 | 426.36 |  | 511632 |  | 113070 |  | 0 |  | 0.6 | 1 | 4.42 | 0 | 2.652 | 1 | 0.9 | 2.3868 | 0.8 | 2.9835 | 0K
| 4 | 824.16 |  | 988992 |  | 135684 |  | 0 |  | 0.66667 | 1 | 2.7439 | 0 | 1.8293 | 1 | 0.9 | 1.6463 | 0.8 | 2.0579 | 0K | 〇〇市町 - 第 ○○ 号
| 3 | 1221.96 |  | 1466352 |  | 135684 |  | 0 |  | 0.75 | 1 | 1.8506 | 0 | 1.388 | 1 | 0.9 | 1.2492 | 0.8 | 1.5615 | 0K
| 2 | 1619.76 |  | 1943712 |  | 135684 |  | 0 |  | 0.85714 | 1 | 1.3961 | 0 | 1.1967 | 1 | 0.9 | 1.077 | 0.8 | 1.3463 | 0K
| 1 | 2017.56 |  | 2421072 |  | 135684 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.1209 | 0 | 1.1209 | 1 | 0.9 | 1.0088 | 0.8 | 1.261 | 0K
詳細診断が必要な場合の概算費用の算出（建設省告示第1206号等に基づく建築士事務所の業務報酬算定基準）
耐震診断業務報酬 = 2.0×技術者日額×人・日数 + 技術料 + 特別経費 | [8 empty] | （壁式鉄筋コンクリート造で構造図面がある場合）
調査費用 | [9 empty] | （ 2次診断用 ）
[10 empty] | 人・日数 = |  |  |  |  | A :延べ床面積 |  | A = | 2017.56 | ㎡
コンクリートコア抜き |  |  | 5 | × | 20000 | = | 100000 |  |  | = | 27.9669
シュミットハンマー試験 |  |  | 0 | × | 10000 | = | 0
補修工事 |  |  | 5 | × | 25000 | = | 125000 |  |  | P = | 技術者日額×人・日数 |  |  |  | 技術者日額は1級建築士取得後2年相当の人件費単価を想定
コンクリート破壊試験 |  |  | 5 | × | 3150 | = | 15750 |  |  | = | 30000 | × | 27.9669
中性化試験 |  |  | 5 | × | 4200 | = | 21000 |  |  | = | 839007.0872
報告書 |  |  | 5 | × | 3150 | = | 15750
塩化物量試験 |  |  | 0 | × | 2000 | = | 0
配筋調査 |  |  | 0 | × | 150 | = | 0
277500
診断報酬 |  | =調査費用+2.0×P + 0.5×P + 0.2×P = |  |  |  |  | 2542819.1353 |  | → | 2540000
（調査費用 + 直接人件費 ＋ 技術料 ＋ 事務所経費 ）
ただし、診断報酬に兵庫県耐震診断評価委員会の評価を受ける場合の手数料は含まない
〇〇市町 - 第 ○○ 号
また、調査費用は当社独自によるものですので、調査会社に再度見積を依頼して下さい。
上記の診断見積は報酬算定資料を基に算出したものですので、実際の業務報酬は依頼される
設計事務所等に再度見積を依頼して下さい。